**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОРОВЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**От 24 июля 2015 г. №24**

# Об утверждении муниципальной Программы

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования «Коровяковский сельсовет»**

**Глушковского района Курской области на 2015 -2022 годы»**

На основании Перечня поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса**»,** Федерального закона от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», Устава МО «Коровяковский сельсовет» Глушковского района Курской области Собрание депутатов Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области РЕШИЛО:

# Утвердить муниципальную Программу

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коровяковский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2015 - 2022 годы», согласно приложению №1 к настоящему Решению.

1. Разместить настоящее Решение на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава

Коровяковского сельсовета

Глушковского района В.И.Тынников

Приложение №1

Утверждена :

Решением Собрания депутатов

Коровяковского сельсовета

Глушковского района

от 24.07.2015г. №24

# Программа

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования «Коровяковский сельсовет»»**

**Глушковского района Курской области на 2015 -2022 годы**

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коровяковский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2015 -2022 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Коровяковский сельсовет” Глушковского района Курской области на 2015-2022 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.  Градостроительный кодекс Российской Федерации.  Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».  Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “Коровяковский сельсовет” Глушковского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “Коровяковский сельсовет” Глушковского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Коровяковский сельсовет” Глушковского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;  - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;  -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Коровяковский сельсовет” Глушковского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;  - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  - дальнейшая активизация жилищного строительства;  - улучшения экологической ситуации  на территории муниципального образования “Коровяковский сельсовет” Глушковского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2022 годы |
| Источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней . |

**Раздел 2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры**

***2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования***

Муниципальное образование «Коровяковский сельсовет» находится в Глушковском районе Курской области.

Муниципальное образование «Коровяковский сельсовет» включает в себя 4 населенных пункта. Центром муниципального образования «Коровяковский сельсовет» является село Коровяковка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2015 года составила 920 человек .

Уровень развития экономики муниципального образования «Коровяковский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Глушковском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

***2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.***

Жилищный фонд муниципального образования «Коровяковский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2015 года составляет **40700** кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2015 году на 1-го человека составляла **43,3** кв. м на одного человека.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Коровяковского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельский дом культуры, библиотека.

**Показатели индивидуального жилищного фонда**

**муниципального образования «Коровяковский сельсовет» на 01. 01. 2015 года**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Общие данные** | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (чел./дворов)** | | | **Наличие приборов**  **учета (ед)** | | | **Нормативное потребление**  **коммунальных услуг в год** | | | | | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во жителей (чел.)** | **Общ. площадь (кв.м)** | **водопровод** | **Электроэнергия** | **газ** | **вода** | **электроэнергия** | **газ** | **Удельное на 1человека** | | | **Всего** | | |
|
| **Вода**  **(куб.м)** | **Электроэнергия (кВтч)** | **Газ**  **(куб. м/чел)** | **Вода**  **(т.куб.м)** | **Электроэнергия (т.кВтч)** | **Газ**  **(т.куб.м)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |
| 1 | с.Коровяковка | 249 | 492 | 5460 | 99/260 | 502/ 254 |  | - | 254 | 168 | 24 | 560 | 730 | 6,24 | 155,12 | 152,57 |
| 2 | д.Заболотовка | 137 | 223 | 1210 | 20/48 | 233/142 |  | - | 142 | 73 | 24 | 560 | 730 | 1,15 | 30,8 | 24,09 |
| 3 | д.Тяжино | 114 | 180 | 500 | - | 180/ 114 |  | - | 114 | 51 | 24 | 560 | 730 | - | 11,2 | 10,22 |
| 4 | Хут. Ольхо-Жемчуги | 20 | 25 | 1600 | 32/70 | 25/20 |  | - | 20 | - | 24 | 560 | 730 | 1,68 | 44,8 | 35,77 |
|  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
|  | **Итого по МО** | **520** | **920** | **40700** | **920\520** | **940/ 530** | **/** | **-** | **530** | **292** | **24** | **560** | **730** | **9,07** | **243,04** | **222,65** |

**Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности**

**МО «Коровяковский сельсовет» за 2015 год**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта,**  **населенного пункта** | **Общие данные** | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (кв. м)** | | | | | **Наличие приборов**  **учета (ед)** | | | | **Нормативное потребление**  **коммунальных услуг в год** | | |
| **Численность**  **работников (чел.)** | **Мощность**  **(вместимость)**  **(чел.)** | **Общ. площадь**  **(кв.м)** | **отопление** | | **водопровод** | | **Газ** | **вода** | **электроэнергия** | | **Газ** | **Вода (куб.м )** | **Электроэнергия**  **(кВтч)** | **Газ (куб.м)** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Администрация МО | 3 | 70 | 120 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 1 | | 1 | 10 | 1500 | 3000 |
| 2 | ЦСДК с. Коровяковка | 2 | 100 | 1188,1 | - | 180 | 180 | - | 180 | - | 1 | | 1 | 5 | 3000 | 5700 |
| 3 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | |  |  |  |  |
| 5 | Библиотека с. Коровяковка | 1 | 30 | 119 | - | 40 | 40 |  | 40 |  |  | |  | 3 | 800 | 1200 |
| 6 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | |  |  |  |
| 7 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | |  |  |  |
| 8 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | |  |  |  |
|  | **Итого по МО** | **6** | **-** | **1308,1** |  |  |  | **-** |  | **530** | **530** | **292** | |  |  |  |

***2.3. Электроснабжение***

Потребители муниципального образования «Коровяковский сельсовет» Глушковского района Курской области снабжаются электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций **10/0,4** кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет **27,6** км, ЛЭП-0,4 кВ – **28,43** км.

Количество действующих трансформаторных подстанций **18** единиц, общей мощностью **2160** кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет около **600** кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды **300** кВт.

По состоянию на конец 2012 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляла **0,35** кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

**2015 – 2016 годы - 0, 45 кВт/чел;**

**2017 – 2018 годы - 0.50 кВт/чел;**

**2019 – 2020 годы - 0,55 кВт/чел.**

**2021 – 2022 годы - 0,60 кВт/чел.**

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Коровяковского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2012 годом не получит существенного изменения и составит ~ **300 кВт**.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

***2.4.Газоснабжение***

Система сетевого газоснабжения имеется в 3-х населенных пунктах (с. Коровяковка, д. Заболотовка, д. Тяжино ). По состоянию на 01.01.2015 года она включает в себя **17,8** км межпоселковых газопроводов. Сети газоснабжения были построены в 2008-2009 годах. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 80 %. На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению **121** дом в с. Коровяковка, дер. Заболотовка, дер. Тяжино.

***2.5. Водоснабжение.***

Система централизованного водоснабжения имеется в 3-х населенных пунктах (с. Коровяковка, дер. Заболотовка , дер. Тяжино). По состоянию на 01.01.2015 года она включает в себя **4** артезианских скважины, 5 водонапорных башни, **11,4** км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители хут. Ольхо-Жемчуги воду получают из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Коровяковский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет **90-100%.**

На текущий момент более 60% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только **60** % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Еще **12,5%** населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), **2** % населения муниципального образования получают воду из колодцев.

***2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2015 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории «Коровяковский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организованы.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

**по МО «Коровяковский сельсовет» Глушковского района на 01.01.2015г.**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов** | **Межпоселковые**  **газопроводы** | | | **Распределительные газопроводы** | | | **Кол-во дворов подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | | **Годовой объем потребляемого газа**  **(т. куб.м)** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во (ед)** | **% к общему наличию** | **Всего** | **В том числе население** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1 | с.Коровяковка |  | 2009 | 0,0 | - | 2009 | 0 | 176 |  |  |  |
| 2 | д.Заболотовка |  | 2009 | 0,0 | - | 2009 | 0 | 77 |  |  |  |
| 3 | д.Тяжино |  | 2009 | 0,0 | - | 2009 | 0 | 52 |  | - |  |
| 4 | Хут. Ольхо-Жемчуги |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **Итого по МО** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **305** |  |  |  |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО «Коровяковский сельсовет» Глушковского района на 01.01.2015г.

### Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов** | **Артезианские скважины** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км)** | | | **Уличные колонки**  **(ед.)** | | | **Колодцы**  **(ед.)** | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(км)** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Износ**  **(%)** | **Человек** | **% к общему**  **числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **111** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1 | с.Коровяковка | 2 | 1978 |  | 2 | 1978 |  |  | 1978 | 80 |  |  | 80 | 1 |  |  |  |
| 2 | д.Заболотовка | 1 | 1978 |  | 1 | 1978 |  |  | 1978 | 80 |  |  | 80 | 2 |  |  |  |
| 3 | д. Тяжино | 1 | 1978 | - | 1 | 1978 | - | - | 1978 | 80 | - | - | 80 | 3 |  | - | - |
| 4 | Хут. Ольхо-Жемчуги |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  | **Итого по МО** | **4** | **-** |  | **4** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  | **6** |  |  |  |

**Основные производственные показатели системы**

**централизованного водоснабжения МО «Коровяковский сельсовет»**

**по состоянию на 01.01.2015 г.**

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Единица**  **измерения** | Количество |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,7 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,1 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,6 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 15,7 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 6,3 |
| % | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 9,4 |
|  | - население | т. куб.м | 8,4 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,5 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,5 |
| 7 | Себестоимость воды | руб./куб.м | 19,01 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 19,01 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 19,01 |

**Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

#### *3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы*

### В период с 2015 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования прогнозируется повышение численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 600 кв. метров жилья (таблица 7). Застройка планируется в форме пристроек к жилым домам.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит **25 к**в. м на 1 человека (таблица 12).

Естественная убыль жилфонда за период 2015-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2015 – 2022 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 8.

## *3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Коровяковский сельсовет» в период 2015 -2022 годов*

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

1. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция  сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.
2. **Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.**

**Прогноз роста численности населения в населенных пунктах**

**муниципального образования «Коровяковский сельсовет» на 2015-2022 годы (чел.)**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов** |  | | | **По годам** | | | | | | | |
|  | | **2015** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | | | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | с.Коровяковка | |  | 495 | | 498 | 501 | 503 | 506 | 506 | 507 | 507 |
| 2 | д.Заболотовка | | | 230 | | 234 | 237 | 238 | 240 | 240 | 241 | 2417 |
| 3 | д.Тяжино | | | 180 | | 181 | 182 | 183 | 184 | 184 | 185 | 185 |
| 4 | Хут. Ольхо-Жемчуги | |  | 15 | | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по МО** | |  | **9 2 0** | | **923** | **925** | **927** | **930** | **930** | **933** | **933** |

**Прогноз строительства жилья в населенных пунктах**

**Муниципального образования «Коровяковский сельсовет» Глушковского района на 2015 – 2022 годы**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование населенного пункта и участка застройки** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам** | | | | | | | | |
| **2015** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | с. Коровяковка | домов | 22 |  | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| кв.м | 640 |  |  | 100 | 100 | 120 | 100 | 60 | 70 | 90 |
| 2 | д. Заболотовка | домов | 1 |  | 1 |  | - | - | - |  | - | - |
| кв.м |  |  | 80 |  | - | - | - |  | - | - |
| 3 | Д. Тяжино | домов |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| кв.м |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | **Итого по МО** | **домов** |  |  | **1** | **3** | **3** | **3** | **3** | **2** | **2** | **2** |
|  | **кв.м** |  |  | **80** | **100** | **100** | **120** | **100** | **60** | **70** | **90** |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы в населенных пунктах

### муниципального образования «Коровяковский сельсовет» Глушковского района в 2015 – 2022 годах

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Наименование**  **объектов** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1.1 | с. Коровяковка |  |  | - | - | х | - | - | - | - |
| - | д. Заболотовка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | д. Тяжино |  | - | - | - | - | - | - | -- | - |

**\**

## *3.3. Перспективы развития газоснабжения МО*

***«Коровяковский сельсовет» на период 2015 -2022 годов***

Газоснабжение муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2015-2022 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению весь существующий индивидуальный жилищный фонд.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 домов общей площадью 1500 кв. м) построить 1,5 км газопровода .

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Коровяковский сельсовет в 2015-2022 годах

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование населенных пунктов** | **Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | |
|
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | с.Коровяковка | Индивидуальные жилые дома | дом | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Заболотовка | Индивидуальные жилые дома | дом | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Тяжино | Индивидуальные жилые дома | дом | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по МО** | **Индивидуальные жилые дома** | **дом** | **47** | **10** | **11** | **8** | **6** | **6** | **6** |
|  | **ед.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## *3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО*

***«Коровяковский сельсовет» на период 2015-2022 годов***

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

1. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 пристроек к жилым домам общей площадью 1200 кв. м), построить 1 км водопровода
2. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 4-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию4-х водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) **15 км водопроводных сетей .**

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Коровяковский сельсовет» на 2015-2022 годы

Таблица 10

А) Артскважины

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование населенных пунктов** | **Текущее состояние** | | | | План-прогноз реконструкции (ед.) | | | | | | | | | |
| **Кол-во** | **Пр-ть**  **(м3/час)** | **Год**  **ввода** | **Ур-нь**  **Износа**  **(%)** | **Всего** | В том числе по годам | | | | | | | | |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | с.Коровяковка | 2 | 18 | 1978 | 80 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Заболотовка | 1 | 6 | 1978 | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | д.Тяжино | 1 | 6 | 1978 | 80 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | **Итого по МО** | **4** | **30** | **-** | **-** | **4** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** |

Б) Водонапорные башни Таблица11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование МО и населенных пунктов** | **Текущее состояние** | | | План-прогноз реконструкции (ед.) | | | | | | | | | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | Ур-нь  износа (%) | **Всего** | В том числе | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | с. Коровяковка | 2 | 1980 | 80 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Заболотовка | 1 | 1980 | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | д. Тяжино | 1 | 1980 | 80 | 1 |  | -  - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | **Итого по МО** | **4** | **-** | **-** | **3** | **1** | **-** |  | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** |

В) Водопроводные сети Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование МО и населенных пунктов** | **Текущее состояние** | | | План-прогноз реконструкции (ед.) | | | | | | | | | | |
| **Кол-во**  **(км)** | **Год**  **ввода** | **Ур-нь износа (%)** | **Всего** | **В том числе** | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **9** | | | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | с.Коровяковка | 6,9 | 1980 | 80 | 4,4 | - | | | - | 2,2 |  | - | 2,2 | - | - |
| 2 | д.Заболотовка | 4,5 | 1980 | 80 | 4,5 |  | 2,2 |  | - | - | - | 2.3 | - | - | - |
| 3 | д.Тяжино | 4,5 | 1980 | 80 | 4,5 |  |  | - | - | - | 2,2 |  |  | - | 2,3 |
|  | **Итого по МО** | **15,9** | **-** |  | **13,4** | **2,2** | | | **-** | **2,2** | **2,2** | **2,3** | **2,2** | **-** | **2,3** |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования «Коровяковский сельсовет» на 2015-2022 годы

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **населенного пункт** |  | | | **2015-2016 годы** | | | **2017-2018 годы** | | | **2019-2020 годы** | | | **2021-2022** | | |
| **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление**  **воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** | **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление**  **воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** | **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление**  **воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** | **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление**  **воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** | **Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)** | **Удельное потребление**  **воды в год (куб.м/чел.)** | **Объем потребляемой воды в год (куб.м)** |
| 1 | с.Коровяковка | 495 | 24 | 12240 | 495 | 24 | 12288 | 515 | 24 | 12360 | 520 | 24 | 12480 | 522 | 24 | 12528 |
| 2 | д.Заболотовка | 230 | 24 | 5280 | 230 | 24 | 5280 | 220 | 24 | 5280 | 220 | 24 | 5280 | 220 | 24 | 5280 |
| 3 | д.Тяжино | 180 | 24 | 5040 | 180 | 24 | 5040 | 210 | 24 | 5040 | 210 | 24 | 5040 | 210 | 24 | 5040 |
| 4 | хут. Ольхо-Жем чуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по МО** | **920** |  | **22560** | **920** |  | **22608** | **945** |  | **22 6 80** | **95 0** |  | **22800** | **952** |  | **2284 8** |

## *3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки*

## *МО «Коровяковский сельсовет» на период 2015-2022 годов*

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2015-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение единицы специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству.

**Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Коровяковский сельсовет» на 2015-2022 годы**

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Годы** | **Кол-во жителей**  **(чел).** | **Норматив накопления ТБО в год (куб. м)** | **Годовой объем вывоза ТБО от населения**  **( куб. м)** | **Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций**  **( куб. м)** | **Общий годовой объем вывоза ТБО**  **( куб. м)** |
| 1 | 2015 | 942 | 2,2 | 915,2 | 228,8 | 1144,0 |
| 2 | 2016 | 944 | 2,2 | 902,0 | 225,5 | 1127,5 |
| 3 | 2017 | 945 | 2,3 | 929,2 | 232,3 | 1161,5 |
| 4 | 2018 | 946 | 2,3 | 917,7 | 229,4 | 1147,1 |
| 5 | 2019 | 950 | 2,4 | 943,2 | 235,8 | 1179,0 |
| 6 | 2020 | 951 | 2,4 | 931,2 | 232,8 | 1164,0 |
| 7 | 2021 | 951 | 2,5 | 955,0 | 238,8 | 1193,8 |
| 8 | 2022 | 952 | 2,5 | 942,5 | 235,6 | 1178,1 |

**Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО**

**«Коровяковский сельсовет» на 2015-2022 годы**

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Годы** | **Кол-во жителей**  **(тыс. чел).** | **Норматив накопления ЖБО в год (куб. м)** | **Годовой объем вывоза ЖБО от населения**  **(тыс. куб. м)** | **Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций**  **(тыс. куб. м)** | **Общий годовой объем вывоза ЖБО**  **(тыс. куб. м)** |
| 1 | 2015 | 942 | 2,6 | 1081,6 | 270,4 | 1352,0 |
| 2 | 2016 | 944 | 2,8 | 1148,0 | 287,0 | 1435,0 |
| 3 | 2017 | 945 | 3,0 | 1212,0 | 303,0 | 1515,0 |
| 4 | 2018 | 946 | 3,2 | 1276,8 | 319,2 | 1596,0 |
| 5 | 2019 | 950 | 3,4 | 1336,2 | 334,1 | 1670,3 |
| 6 | 2020 | 951 | 3,6 | 1396,8 | 349,2 | 1746,0 |
| 7 | 2021 | 951 | 3,8 | 1451,6 | 362,9 | 1814,5 |
| 8 | 2022 | 951 | 4,0 | 1508,0 | 377,0 | 1885,0 |

**Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО**

**и санитарной очистке муниципального образования «Коровяковский сельсовет»**

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование специальной техники** | **Количество по этапам реализации программы** | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | Контейнерные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей**

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО « МРСК Центра» предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Коровяковский сельсовет» в рамках Программы газификации Глушковского района Курской области общая протяженность вводимых в период реализации Программы сетей газопровода в населенных пунктах МО составила **11,2 км**.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки улиц населенных пунктов муниципального образования.

**Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения**

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, местного бюджетов .

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

**Раздел 7. Управление Программой**

Администрация муниципального образования «Коровяковский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.