Приложение №3

к информационному сообщению

о проведении продажи недвижимого

имущества путем проведения

аукциона в электронной форме

Описание технического состояния объектов недвижимости

| Нежилое здание, зерносклад, площадь: общая: 1334,5 кв.м., количество этажей: 1, расположенное по адресу: Курская область, Глушковский район, с. Коровяковка |  | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Год постройки | 1971 |  |
| Этажность | 1 |  |
| Фундаменты | кирпичные ленточные | обследовать невозможно |
| Стены | дощатые | сколы, трещины |
| Перекрытия | деревянные | диагональные трещины, следы увлажнения |
| Кровля | асбестоцементные листы | протечки, повреждение поверхностного слоя |
| Полы | бетонные | выбоины, сколы |
| Проемы | деревянные | ворота осели |
| Коммуникации | электроосвещение |  |
| Общая полезная площадь, кв.м. | 1334,5 |  |
| Строительный объем, куб.м. | 4537,3 |  |
| Нежилое здание, зерносклад, площадь: общая: 1011,6 кв.м., количество этажей: 1, расположенное по адресу: Курская область, Глушковский район, с. Коровяковка |  |  |
| Год постройки | 1971 |  |
| Этажность | 1 |  |
| Фундаменты | кирпичные ленточные | обследовать невозможно |
| Стены | дощатые | сколы, трещины |
| Перекрытия | деревянные | диагональные трещины, следы увлажнения |
| Кровля | асбестоцементные листы | протечки, повреждение поверхностного слоя |
| Полы | бетонные | выбоины, сколы |
| Проемы | деревянные | ворота осели |
| Коммуникации | электроосвещение |  |
| Общая полезная площадь, кв.м. | 1011,6 |  |
| Строительный объем, куб.м. | 3439,44 |  |
| Нежилое здание, зерносклад, площадь: общая: 648 кв.м., количество этажей: 1, расположенное по адресу: Курская область, Глушковский район, с. Коровяковка |  |  |
| Год постройки | 1971 |  |
| Этажность | 1 |  |
| Фундаменты | кирпичные ленточные | обследовать невозможно |
| Стены | кирпичные | сколы, трещины, выветривание раствора из швов |
| Перекрытия | деревянные | диагональные трещины |
| Кровля | асбестоцементные листы | сколы |
| Полы | бетонные | выбоины, сколы |
| Проемы | простые | полотна осели |
| Внутренняя отделка | окраска | загрязнение окрасочного слоя |
| Коммуникации | электроосвещение |  |
| Общая полезная площадь, кв.м. | 648 |  |
| Строительный объем, куб.м. | 2980,8 |  |
| Нежилое здание, овощехранилище, площадь: общая: 96 кв.м., количество этажей: 1, расположенное по адресу: Курская область, Глушковский район, с. Коровяковка |  |  |
| Год постройки | 1971 |  |
| Этажность | 1 |  |
| Фундаменты | кирпичные | обследовать невозможно |
| Стены | рубленые | сколы, трещины |
| Перекрытия | деревянные | трещины |
| Кровля | асбестоцементные листы | отставание коньковых плит, протечки |
| Полы | бетонные | выбоины, сколы |
| Проемы | простые | полотна осели |
| Общая полезная площадь, кв.м. | 96 |  |
| Строительный объем, куб.м. | 307,2 |  |
| Нежилое здание, весовая, площадь: общая: 4,7 кв.м., количество этажей: 1, расположенное по адресу: Курская область, Глушковский район, с. Коровяковка |  |  |
| Год постройки | 1971 |  |
| Этажность | 1 |  |
| Фундаменты | кирпичные | обследовать невозможно |
| Стены | кирпичные | трещины |
| Кровля | асбестоцементные листы | отставание коньковых плит, протечки, частичное отсутствие |
| Полы | бетонные | выбоины, сколы |
| Проемы | простые | переплеты рассохлись, полотна осели |
| Внутренняя отделка | отсутствует |  |
| Коммуникации | электроосвещение |  |
| Общая полезная площадь, кв.м. | 4,7 |  |
| Строительный объем, куб.м. | 11,75 |  |
| Нежилое здание, хмелесушилка, площадь: общая: 292,5 кв.м., количество этажей: 2, расположенное по адресу: Курская область, Глушковский район, с. Коровяковка |  |  |
| Год постройки | 1971 |  |
| Этажность | 1 |  |
| Фундаменты | кирпичные ленточные | обследовать невозможно |
| Стены | кирпичные | трещины, выветривание раствора из швов |
| Кровля | асбестоцементные листы | отставание коньковых плит, протечки, частичное отсутствие |
| Полы | бетонные | выбоины, сколы |
| Проемы | простые | остекление отсутствует, полотна осели |
| Внутренняя отделка | отсутствует |  |
| Коммуникации | отсутствуют |  |
| Общая полезная площадь, кв.м. | 292,5 |  |
| Строительный объем, куб.м. | 870,2 |  |
| Нежилое здание, весовая, площадь: общая: 7,1 кв.м., количество этажей: 1, расположенное по адресу: Курская область, Глушковский район, с. Коровяковка |  |  |
| Год постройки | 1971 |  |
| Этажность | 1 |  |
| Фундаменты | кирпичные | обследовать невозможно |
| Стены | кирпичные | трещины |
| Кровля | асбестоцементные листы | отставание коньковых плит, протечки, частичное отсутствие |
| Полы | бетонные | выбоины, сколы |
| Проемы | простые | переплеты рассохлись, полотна осели |
| Внутренняя отделка | отсутствует |  |
| Коммуникации | электроосвещение |  |
| Общая полезная площадь, кв.м. | 7,1 |  |
| Строительный объем, куб.м. | 17,75 |  |